Приложения 1,2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от 22 октября 2009 года № 265

НОРМАТИВЫ

потребления холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды для населения, проживающего в г.п. Лянтор Сургутского района

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | Норма общего расхода воды на 1 человека в сутки (л/сутки) | Норматив водоснабжения на 1 человека в месяц (м3/в месяц) | Норматив водоотведения на 1 человека в месяц (м3/в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе | всего | В том числе | всего | В том числе |
|  |  |  | холодная | горячая |  | холодная | горячая |  | холодная | горячая |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | С душем и ванной +ХВС+ГВС+К+В | 251 | 126 | 125 | 7,54 | 3,79 | 3,75 | 7,54 | 3,79 | 3,75 |
| 1.2. | Без ванн +ХВС+ГВС+К-В | 191 | 97 | 94 | 5,72 | 2,91 | 2,81 | 5,72 | 2,91 | 2,81 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | С ванной +ХВС-ГВС+К+В | 152 | 152 | - | 4,56 | 4,56 | - | 4,56 | 4,56 | - |
| 2.2. | Без ванн +ХВС-ГВС+К-В | 110 | 110 | - | 3,29 | 3,29 | - | 3,29 | 3,29 | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без ванн, канализации и горячего водоснабжения +ХВС-ГВС-К-В | 98,7 | 98,7 | - | 2,96 | 2,96 | - | 2,96 | 2,96 | - |

Приложения 3,4 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от 22 октября 2009 года № 265

НОРМАТИВЫ

потребления холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды для населения, проживающего в общежитиях г.п. Лянтор Сургутского района

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | Норма общего расхода воды на 1 человека в сутки (л/сутки) | Норматив водоснабжения на 1 человека в месяц (м3/в месяц) | Норматив водоотведения на 1 человека в месяц (м3/в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе | всего | В том числе | всего | В том числе |
|  |  |  | холодная | горячая |  | холодная | горячая |  | холодная | горячая |
| 1. | Общежития с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | С общими кухнями и блоками душевых +ХВС+ГВС+К-В | 167 | 94 | 73 | 5,0 | 2,82 | 2,18 | 5,0 | 2,82 | 2,18 |
| 1.2. | Оборудованные душевыми, или ванными в секции +ХВС+ГВС+К+В | 203 | 107 | 95 | 6,08 | 3,22 | 2,86 | 6,08 | 3,22 | 2,86 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Без горячей воды, ванн, оборудованные внутренней канализацией +ХВС-ГВС+К-В | 119 | 119 | - | 3,57 | 3,57 | - | 3,57 | 3,57 | - |
| 3. | Общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением и канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пансионаты квартирного типа с сидячими ванными, оборудованными душевыми +ХВС+ГВС+К+В | 216 | 104 | 112 | 6,47 | 3,12 | 3,35 | 6,47 | 3,12 | 3,35 |
| 3.2 | Оборудованные ванными и туалетными комнатами +ХВС+ГВС+К+В | 230 | 110 | 120 | 6,9 | 3,3 | 3,6 | 6,9 | 3,3 | 3,6 |

Примечание :

ХВС – холодная вода  ;  ГВС – горячая вода  ; К – канализация ;   В - ванна

Приложение 5 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от 22 октября 2009 года № 265

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по отоплению для населения, проживающего в жилищном фонде и общежитиях квартирного типа

г.п. Лянтор Сургутского района

| № п/п | Населенный пункт | Нормативы отопления по видам жилищного фонда (Гкал/м² общей площади жилых помещений в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилые дома в капитальном исполнении | Жилые дома в деревянном исполнении |
|  | г.п.Лянтор | 0,025 | 0,034 |

Приложение 6 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от 22 октября 2009 года № 265

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по отоплению для населения, проживающего в общежитиях г.п. Лянтор Сургутского района

| № п/п | Населенный пункт | Нормативы отопления по видам жилищного фонда (Гкал/м² общей площади жилых помещений в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилые дома в капитальном исполнении | Жилые дома в деревянном исполнении |
|  | г.п.Лянтор | 0,015 | 0,048 |

Информация о плате населения за коммунальные услуги на 2010 год для населения г.п.Лянтор, опубликована в официальном выпуске «Лянторской газеты» №3 (156) от 26.01.2010г.