Порядок

выполнения технических, технологических и других мероприятий, связанных с подключением к системам теплоснабжения, холодного и  горячего водоснабжения и системе водоотведения ЛГ МУП «УТВиВ», строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства.

Содержание:

1. Общие положения

2. Законодательные и нормативные документы

3. Термины, определения и сокращения

4. Область применения

5. Предоставление технических условий подключения

5.1. Подача Заказчиком заявления о выдаче технических условий подключения и(или) о получении информации о плате за подключение

5.2. Определение технической возможности подключения к  сетям

5.3. Предоставление технических условий подключения к  сетям

5.4. Изменение технических условий подключения

6. Порядок подключения к  сетям объекта капитального строительства

6.1. Подача Заказчиком заявки о подключении к сетям

6.2. Подготовка и заключение договора о подключении к сетям

6.3. Условия подключения (технические условия присоединения)

6.4. Основания для отказа от заключения договора о подключении

6.5. Согласование проектной документации

6.6. Проверка Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения

6.7. Присоединение Заказчиком объекта к  сетям

6.8. Выполнение условий подачи энергоресурсов и приём стоков

7. Планирование, учет и отчетность

Приложение 1

Заявка на получение технических условий подключения и информации о плате за подключение

Приложение 2

Заявка на заключение договора о подключении к сетям

Приложение 3

Условия подключения к сетям

Приложение 4

Заявка на заключение договора на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведения

Приложение 5

Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сетям

Приложение 6

Акт № _____ о присоединении к  сетям

1. Общие положения.

1.1. Настоящий "Порядок выполнения технических, технологических и других мероприятий, связанных с подключением к системам теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения ЛГ МУП «УТВиВ», строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства" (далее – Порядок) регулирует отношения между ЛГ МУП «УТВиВ», осуществляющим эксплуатацию теплоисточников, сетей теплоснабжения (ТС), горячего и холодного водоснабжения (ГВС, ХВС), водоотведения (далее по тексту – сетей), органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям, включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий подключения, критерии определения возможности подключения объектов капитального строительства, а также определяет порядок заключения договора о подключении к сетям и предоставления условий подключения (технических условий на присоединение).

1.2. Порядок является обязательным для исполнения ЛГ МУП «УТВиВ» и потребителей тепловой энергии и (или) горячей и холодной воды (далее по тексту – энергоресурсов), имеющими намерение присоединить принадлежащие им объекты капитального строительства к сетям ЛГ МУП «УТВиВ»

1.3. Заявители должны быть ознакомлены с настоящим Порядком до момента получения технических условий подключения, технических условий на присоединение объектов капитального строительства и руководствоваться им.

2. Законодательные и нормативные документы

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. № 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2007г. №360 "Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 940 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения".

3. Термины, определения и сокращения

Ресурсоснабжающая организация, предприятие ВКХ  – организация, которой принадлежит на праве собственности или другом законном основании оборудование по производству тепловой энергии, инженерные сети, объекты очистки питьевой воды и канализационных стоков

Теплоустановка – совокупность оборудования, потребляющего тепловую энергию на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловая мощность теплоустановки (тепловая нагрузка объекта) – количество
тепловой энергии, потребляемой теплоустановкой (или одновременно всеми теплоустановками) объекта за промежуток времени в один час (Гкал/час), определяемое паспортными данными теплоустановки и (или) проектным расчѐтом тепловых нагрузок объекта.

Тепловые сети - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе теплоснабжения и горячего водоснабжения. При подключении объектов капитального строительства непосредственно к оборудованию по производству тепловой энергии, организация, являющаяся собственником этого оборудования, является организацией, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящим Порядком.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

Канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

Подключение объекта капитального строительства к инженерным сетям – процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям, а также к оборудованию по производству тепловой энергии, холодной, горячей воды, канализованию стоков

Технологически связанные сети - принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям инженерные сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе.

Точка подключения - место соединения  трубопроводов сетей с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам коммунального снабжения услугами.

Абонент – организация или частное лицо являющееся потребителем коммунальных ресурсов, которому принадлежат на праве собственности или другом законном основании сети ТВС, ХВС, ГВС и водоотведения, непосредственно присоединенные к сетям ресурсоснабжающей организации, предприятия ВКХ.

Заказчик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта капитального строительства.

Исполнитель - организация, владеющая на праве собственности или другом законном основании  сети ТВС, ХВС, ГВС  и водоотведения, к которым осуществляется подключение Заказчика и заключившая с Заказчиком договор о подключении.

Сл.ТиСТО – служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения, служба эксплуатации Исполнителя.

Плата за подключение к сетям – размер платы необходимый для проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности  сетей, к которым будет подключаться вновь создаваемый (реконструируемый) или построенный, но не подключенный объект капитального строительства.

Граница балансовой принадлежности  – линия разграничения элементов  сетей между владельцами на праве собственности или другом законном основании.

Узел учета  – точка схемы тепловодоснабжения,  в которой приборным способом определяются значения расходов тепловой энергии и воды,  используемые при коммерческих расчетах.

4. Область применения

Порядок применяется в случаях:

4.1. получения технических условий подключения строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям;

4.2. получения информации о плате за подключение к  сетям;

4.3. подключения строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к  сетям;

4.4. продления срока действия ранее выданных технических условий подключения.

5. Предоставление технических условий подключения.

5.1. Подача Заказчиком заявления о выдаче технических условий подключения и (или) о получении информации о плате за подключение.

5.1.1. В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства или подключение построенного, но не подключенного объекта капитального строительства к  сетям и если технические условия для его подключения отсутствовали, либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий подключения, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки, а также орган местного самоуправления при подготовке градостроительного плана земельного участка предназначенного для строительства, обращаются в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей, к которым планируется подключение строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства, для получения технических условий подключения.

5.1.2. Запрос о предоставлении технических условий или информации за подключение объекта предоставляется в ЛГ МУП «УТВиВ" по форме Приложения 1 с предоставлением указанных в Приложении 1 документов.

5.2. Определение технической возможности подключения к  сетям.

5.2.1. Решение о предоставлении технических условий на подключение объектов
капитального строительства к  сетям принимается главным инженером ЛГ МУП «УТВиВ»" после представления эксплуатационной службой Исполнителя проработанного проекта технических условий:

а). на основе анализа резерва мощности теплоисточников, объектов очистки и подготовки воды, пропускной способности тепловых сетей, пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения а в точках взаимного присоединения - совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию технологически связанных  сетей с учетом указанного анализа;

б). с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим  сетям;

в). с учетом принятых такой организацией в соответствии с ранее выданными техническими условиями подключения обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства к  сетям.

5.2.2. Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям, существует:

а). при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого количества коммунальных ресурсов;

б). при наличии резерва мощности по производству коммунальных ресурсов.

5.2.3. Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий подключения, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах ЛГ МУП «УТВиВ».

5.3. Предоставление технических условий подключения к сетям.

5.3.1. На основании представленного запроса [Приложение 1] ЛГ МУП «УТВиВ» в течение 14 рабочих дней с даты получения указанных в Приложении 1 документов предоставляет технические условия подключения или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к  сетям либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий подключения при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям.

5.3.2. Технические условия или мотивированный отказ в выдаче технических условий выдается на руки заявителю.

5.3.3. Копии технических условий подключения к сетям хранятся в службе эксплуатации  Исполнителя.

5.3.4. Технические условия подключения должны содержать следующие данные: а). возможные точки подключения объекта к инженерным сетям

б). максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

в). срок подключения объекта капитального строительства к инженерным  сетям, определяемый, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционной программы;

г). срок действия технических условий подключения, но не менее 2 лет с даты их выдачи.

По истечении этого срока параметры выданных технических условий подключения могутбыть изменены.

5.3.5. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к
инженерным  сетям должна содержать:

а). данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий подключения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б). дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий подключения);

в). дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен.

5.3.6. Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к  сетям не требуется создания (реконструкции)  сетей, плата за подключение не взимается.

5.3.7. Если у Исполнителя отсутствует утвержденная инвестиционная программа, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия подключения для комплексного освоения с последующей передачей создаваемых инженерных сетей в государственную или муниципальную собственность либо при подключении к существующим инженерных  сетям и выполнении организацией осуществляющей эксплуатацию сетей за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей.

Это условие не распространяется на случаи, когда для подключения к инженерным сетям строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства не требуется создания (реконструкции)  сетей.

5.3.8. В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим  сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем энергоресурсов (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с ресурсоснабжающей организацией, предприятия ВКХ к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту сети. По соглашению между ресурсоснабжающей организацией и основным абонентом технические условия подключения может разработать ресурсоснабжающая организация.

5.3.9. Договор о подключении объекта капитального строительства к  сетям заключается с основным абонентом, который должен заключить с ресурсоснабжающей организацией договор о подключении к сетям для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении. Основной абонент высылает в ресурсоснабжающую организацию копии технических условий подключения к своим  сетям.

5.3.10. Обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к  сетям в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям.

5.3.11. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя.

5.3.12. При смене собственника или арендатора отдельно стоящего здания или нежилого помещения в здании, без увеличения тепловой нагрузки и изменения схемы присоединения, а также при переводе жилого помещения в нежилое без увеличения тепловой нагрузки и изменения схемы присоединения предоставление (получение) новых технических условий подключения не требуется.

Для заключением договора на тепловодоснабжение и водоотведение Абонент обращается непосредственно в абонентский отдел ЛГ МУП «УТВиВ». [приложение № 4].

5.3.13. В случае необходимости увеличения  нагрузки технические условия
подключения дополнительной нагрузки запрашиваются/предоставляются как при
первичном обращении в указанном выше порядке.

5.4. Изменение технических условий подключения.

5.4.1. В случае изменения по инициативе Заказчика точки подключения указанной в технических условиях подключения к  сетям объекта капитального строительства и (или) изменения разрешенной тепловой нагрузки вопрос выдачи новых технических условий подключения как при первичном обращении в указанном выше порядке.

5.4.2. Измененные технические условия либо мотивированный отказ направляются в течение 14 рабочих дней после получения необходимой для рассмотрения документации правообладателю объекта капитального строительства или земельного участка.

6. Порядок подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства.

Подключение строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к  сетям объектов капитального строительства осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

а). подача Заказчиком заявки о подключении;

б). заключение договора о подключении;

в). исполнение сторонами условий договора о подключении;

г). присоединение объектов Заказчика к сетям и подписание сторонами акта о присоединении;

д). выполнение условий подачи ресурсов и прием сточных вод.

6.1. Подача Заказчиком заявки о подключении к  сетям.

6.1.1. Для подключения объекта капитального строительства к  сетям физическое или юридическое лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании ранее построенным, но не подключенным к сетям инженерно-технического обеспечения объектом капитального строительства, требующим подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (увеличения потребляемой нагрузки), в том числе связанного с изменением параметров этих сетей, или осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) такого объекта (далее - Заказчик), для подключения этих объектов к сетям инженерно-технического обеспечения обращается с заявлением о подключении указанных объектов в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и предоставившую Заказчику в установленном порядке технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - Исполнитель)

6.1.2. Заявление оформляется по форме [Приложения 2] с предоставлением указанных в [Приложении 2] документов.

6.2. Подготовка и заключение договора о подключении к  сети.

6.2.1. При получении от Заказчика заявки о подключении объекта капитального строительства к тепловым сетям Исполнитель в 30-ти дневный срок с даты их получения предоставляет заявителю подписанный договор о подключении с условиями подключения [Приложение 3] либо мотивированный отказ от заключения договора.

6.2.2. В случае представления не всех прилагаемых к заявке документов [Приложение 2], Исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения, указанной заявки уведомляет об этом Заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявку о подключении.

6.2.3. Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон.

Изменение условий договора о подключении осуществляется по согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением.

6.2.4. В договоре о подключении отражается соглашение сторон по следующим
существенным условиям:

а). перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и обязательства сторон по их выполнению, в том числе: - мероприятия, выполняемые Заказчиком, - в пределах границ земельного участка Заказчика за исключением случаев отсутствия утвержденной инвестиционной программы Исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе Исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства;

- мероприятия, выполняемые Исполнителем, - до границы земельного участка Заказчика,
на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих систем
коммунальной инфраструктуры и мероприятия по фактическому присоединению к сетям

инженерно-технического обеспечения за исключением случаев отсутствия утвержденной инвестиционной программы Исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе Исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или)

пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства;

б). срок осуществления Исполнителем мероприятий по подключению, который не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке Заказчика;

в). положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором о подключении и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

- право Заказчика в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре;

- обязанность любой из сторон договора о подключении при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на дату заключения договора о подключении, и общего размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки, если договором не предусмотрен больший размер неустойки;

г). размер платы за подключение, определяемый в соответствии с законодательством РФ;

д). порядок и сроки внесения Заказчиком платы за подключение, имея в виду, что:

- не более 15 процентов платы за подключение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- не более 35 процентов платы за подключение вносятся в течение 180 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты Заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов;

е). размер тепловой нагрузки, потребляемого объектом капитального

строительства, который обязан обеспечить Исполнитель в точках подключения;

ж). местоположение точек подключения не далее границ земельного участка Заказчика;

з). условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых

сетей и оборудования объекта капитального строительства к сетям;

6.2.5. Указанный Заказчиком в заявке размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, не может превышать размер максимальной нагрузки, указанный в технических условиях, выданных Заказчику (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий).

6.2.6. Если для горячего водоснабжения объекта капитального строительства необходима нагрузка большая, чем в ранее выданных технических условиях подключения, то выдаются новые технические условия подключения либо мотивированный отказ в течение 14 рабочих дней.

6.2.7. Договор о подключении не оформляется и не заключается в случае, если для подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности или пропускной способности этой сети.

6.2.8. Размер платы за подключение определяется следующим образом:

а). если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу Исполнителя по договору о подключении включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства, размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение.

б). при отсутствии утвержденной инвестиционной программы Исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе Исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены Заказчиком самостоятельно. В этом случае Исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных Заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;

в). если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

6.2.9. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого Заказчиком и Исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на Исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон

6.2.10. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу Исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения Заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов.

6.2.11. В случае поступления от Заказчика протокола разногласий по договору о подключении, подписанный со стороны Заказчика Договор и протокол разногласий направляется для согласования в структурные подразделение Исполнителя, к функциональным обязанностям, которых относится рассмотрение соответствующих документов.

6.2.12. Одновременно с подписанным договором Заказчику направляется счет на оплату.

6.2.13. В случае нарушения Заказчиком условий договора абонентский отдел ЛГ МУП «УТВиВ» готовит уведомление о расторжении договора. Проект уведомления о расторжении договора согласовывается структурными подразделениями Исполнителя в установленном порядке

6.3. Условия подключения (технические условия присоединения).

6.3.1. Технические условия для присоединения [приложение 3] являются приложением к договору о подключении к  сетям.

6.3.2. В соответствии с выданными Исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к сетям Заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с Исполнителем.

6.3.3. Заказчик предоставляет Исполнителю 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

6.3.4. В случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании обращения Заказчика.

6.4. Основания для отказа от заключения договора о подключении.

Основаниями для отказа от заключения договора о подключении являются:

6.4.1 Отсутствие у Заказчика технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

6.4.2 Срок действия технических условий истек или истекает в течение 30 дней с даты получения Исполнителем заявки;

6.4.3 Указанная в заявке нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных Заказчику, и Заказчик отказывается уменьшить эту нагрузку до величины, установленной техническими условиями.

6.5. Согласование проектной документации.

6.5.1. Проектная документация на теплоснабжение подлежит согласованию в ЛГ МУП «УТВиВ».

6.5.2. Потребитель, получивший технические условия на присоединение от основного абонента - представляет Исполнителю на согласование разработанную проектную документацию после согласования ее основным абонентом.

6.5.3. При согласовании проектов Исполнителем проверяется соответствие проекта требованиям, изложенным в технических условиях для присоединения.

6.6. Проверка Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения.

6.6.1. После выполнения Заказчиком условий подключения объекта капитального строительства к сетям, Исполнитель проверяет выполнение Заказчиком условий подключения и устанавливает пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к тепловой сети [приложение 5].

6.6.2. Акт составляется в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.

6.6.3. При невыполнении Заказчиком условий для подключения составляется Акт с перечнем недостатков и дефектов, после устранения, которых осуществляется повторная проверка выполнения условий подключения.

6.6.4. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения.

6.6.5. Для осуществления проверки выполнения условий подключения Заказчик делает заявку на осмотр системы тепловодоснабжения и водоотведения  подключаемого объекта капитального строительства и предоставляет следующие документы:

а). технические условия для присоединения;

б). акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок;

в). согласованный проект внутридомовых и внутриплощадочных сетей.

6.6.6. Заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, созданных для присоединения к системе тепловодоснабжения и водоотведения, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также Заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за эксплуатацию системы тепловодоснабжения и водоотведения.

6.7. Присоединение Заказчиком объекта к сетям.

6.7.1. Присоединение к сети осуществляется не позднее установленной договором о подключении даты подключения, но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети.

6.7.2. После осуществления присоединения Исполнитель и Заказчик подписывают акт о присоединении [приложение 6].

6.7.3. Акт подписывается представителями Исполнителя и Заказчика. Акт составляется в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.

6.7.4. Работы по присоединению могут осуществляться Исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого им с Заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы Исполнителя, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

6.7.5. Исполнитель имеет право:

а). участвовать в приемке скрытых работ по укладке  сети от объекта капитального строительства до точки подключения;

б). изменить дату подключения объекта капитального строительства к  сетям на

более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик не

предоставил Исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия:

в). проводить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительств к подключению и приему энергоресурсов;

г). осуществлять опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и задвижек на их обводах.

6.7.7. На основании акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к  сетям и акта о присоединении [приложение 6] составляется Акт о приемке выполненных работ (оказании услуг).

6.7.8. До начала подачи энергоресурсов устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам снабжения коммунальными услугами, должны быть предъявлены Заказчиком для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический и государственный технический надзор и Исполнителю.

6.8. Выполнение условий подачи энергоресурсов.

6.8.1. До начала подачи энергоресурсов Заказчик должен заключить договор о теплоснабжении (либо внести дополнение в существующий договор в связи с увеличением нагрузки объекта).

6.8.2. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8.3. Для заключения договора теплоснабжения Заказчик предоставляет Исполнителю следующую документацию:

а). Письмо-заявку о заключении договора или внесении изменений (дополнений) в существующий договор [приложение 4] с приложением указанных в приложении №4 документов.

б). Акт допуска в эксплуатацию узла учета ТВС.

в). Копию страницы проекта с таблицей тепловых нагрузок.

г). Акт о подключении к  сетям.

д). Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сетям.

е). Справку о наличии водоснабжения на период отделочных работ.

ж). Приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию системы ТВС и водоотведения.

6.8.4. После рассмотрения представленной документации Исполнитель оформляет в установленном порядке договор на теплоснабжение или вносит изменения в действующий договор.

6.8.5. Подключение осуществляется службами ЛГ МУП «УТВиВ» по заявке абонентского отдела  со дня заключения договора тепловодоснабжения и водоотведения.

6.9. Планирование, учет и отчетность.

Служба ТиСТО ЛГ МУП «УТВиВ»":

а). ведет учет выданных технически условий;

б). осуществляет контроль за их реализацией и сроком действия;

в). уточняет изменение присоединѐнной  мощности;

г). ведёт учёт максимальных размеров фактически достигнутых потребителями нагрузок в текущем отопительном периоде – ежегодно до 1 марта;

д). каждое полугодие, до 15 числа следующего месяца, уточняет сведения о подключенных потребителях по техническим условиям на тепловодоснабжение и водоотведение согласованным проектам;

е). представляет информацию по вопросам, входящим в компетенцию службы в соответствии с корпоративными нормативными документами.

Приложение 1

Директору ЛГ МУП «УТВиВ»

В.В.Билецкому

от ________________________

___________________________

контактный телефон_________

адрес______________________

(проживания, местонахождение)

___________________________

(организации или лица, подающих запрос)

ИНН_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На выдачу технических условий на подключение проектируемого объекта к инженерным сетям ЛГ МУП «УТВиВ»

Прошу вас выдать технические условия на подключение к инженерным сетям ЛГ МУП «УТВиВ», обеспечивающим получение следующих коммунальных услуг: теплоснабжение, снабжение горячей водой, снабжение холодной водой, водоотведение хоз.-бытовых стоков, водоотведение промышленных стоков

(нужно подчеркнуть)

Проектируемого объекта _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование)

Расположенного по адресу (в районе)_____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, микрорайон)

Согласование ЛГ МУП «УТВиВ» о размещении вышеуказанного объекта получено:

от «____»  ________________  20      г.     исх. № ___________

Приложение: согласно Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

П.8. Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

3. Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (графические материалы);

4. Информацию о разрешенном использовании земельного участка;

5. Информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

6. Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно- технического обеспечения, согласно проекта строительства;

7. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

8. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки, согласно проекта строительства.

Оплату за выдачу документов гарантирую.

«____»  ________________ 20    г.                                       ___________________________

подпись

Приложение 2

Печатается в 2-х оригинальных экземплярах

на бланке заявителя, с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Директору

ЛГ МУП «УТВиВ»

_________________________________

(Ф.И.О.)

Заявка на заключение договора о подключении к  сетям ТВС и водоотведения

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но неподключенного к  сетям объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к сетям _____________________________________________________________________________________________ (полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица) _____________________________________________________________________________________________ Ф.И.О. заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющие его личность, местонахождения ___________________________________________________________________________________________ (местожительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты)) просит заключить договор о подключении к тепловой сети объекта капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию тепловой нагрузки) и выдать технические условия на присоединение к тепловой сети, принадлежащего мне объекта на основании _______________________________________________________________________________

(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе ____________________________________________________________________________________________ объекта) расположенного по адресу:

(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта:

_____________________________________________________________________________________________ (краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, этажность)

Подключаемая нагрузка объекта _________________________________(указать: новая или дополнительная)

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Горячее, холодное водоснабжение, водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Гкал/час | м3/сут |
| Всего по объекту, в т.ч.: |  |  |  |  |  |

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта. Требования по надѐжности теплоснабжения объекта (если необходимо):

Имеются технические условия подключения за № _________________ от _________________

Нормативный срок строительства объекта __________________ месяцев.

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)________ кв.__________ года (с разбивкой по очередям):_________________________________________________________________

Приложения к заявке:

а). нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление на листах;

б). копии правоустанавливающих документов на земельный участок на__ листах;

в). ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта на__ листах;

г). топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства) на __ листах;

д). информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение) на _ листах;

е). информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура) на __ листах; ж). сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.) на __ листах;

з). данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества на_____ листах;

и). требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами на_____ листах;

к). информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки на_____ листах;

л). реквизиты Заказчика на___ листах.

_________________________________ (должность)_____________________________ (Ф. И. О.) (подпись)

или

_________________________________(ФИО физического лица) __________________________ (подпись физического лица, дата)

М.П.

Исполнитель: _____

Контактный телефон:

Приложение 3

| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лянторское |  |  |  |  | 20 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городское |  |  | (Запрос вх.№ от 20 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное Унитарное |  |  |  |  |  |  |  | Технические условия действительны на : |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "УПРАВЛЕНИЕ |  |  | Объект проектирования |  |  |  | **** ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ - ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |
| ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И |  |  |  | При невыполнении дополнитеных условий и прекращении срока действия |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЯ" |  |  |  | технических условий пуск тепла и подача воды осуществляться не будет. |  |
|  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628449 ХМАО, г.Лянтор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Магистральная ,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Эксплуатирующая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источником теплоснабжения служит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемое (ОРИЕНТИРОВОЧНО) количество тепла: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на отопление, вентиляцию |  |  | Гкал\час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на горячее водоснабжение |  |  | Гкал\час |  | Подпись отвественного лица |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  | Гкал\час | ( с учетом 10% потерь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура сетевой воды во внутриквартальных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление сетевой воды в трубопроводах на выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение сетей осуществить от существующей тепловой камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |
| Диаметр подключаемого проектируемого трубопровода сетевой воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к техническим условиям № от20 г. |
|  |  |  |  |  | Схема |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подключения инженерных сетей объекта |  |  |  |  |
| Диаметр подключаемого проектируемого трубопровода горячей воды: |  |  |  |  |  |  | к инженерным сетям ЛГ МУП "УТВиВ" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр.3 |
| Параметры в точке подключения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прокладка тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая камера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАНАЛИЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические условия действительны на : |  |  |  |  |  |  |
|  | **** ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ - ОБЯЗАТЕЛЬНО. |  |
|  | Подпись ответственного лица |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Заявка на заключение договора на теплоснабжение, водоснабжение и канализование стоков

вновь вводимых объектов

Печатается на бланке письма заявителя

с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается

заполнять от руки с указанием даты)

Директору

"

________________________

,

В связи с______________________________________________________________________(необходимостью поставки ресурсов на период строительства, началом эксплуатации, другое) без изменения согласованных схемы подключения и нагрузки_________________________________________________________________________ (полное наименование юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя) просит заключить договор на теплоснабжение ________________________________________________________________________________________ (подробно: наименование объекта, отдельных зданий сооружений, помещений в составе объекта) расположенному по адресу: __________________________________________________________(адрес расположения объекта: город, район, улица, номер дома, квартира)

Подключенная нагрузка объекта_________________________________________(существующая нагрузка)

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Гкал/час | м3/сут |
| Всего по объекту, в т.ч.: |  |  |  |  |  |

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение нагрузки указывается для каждого объекта.

Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключены тепловые установки Заявителя_______________(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица – собственника сетей).

Приложения к заявке:

1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

3. Копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). Копия Свидетельства о постановке юридического (физического) лица на учѐт в налоговом органе.

4. Копия информационного письма Росстата о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО.

5.Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты (наименование банка, р/счет, к/счет, БИК).

6. Копия письма обслуживающего банка о подтверждении расчетного счета.

7.Копия паспорта физического лица (страницы №№ 3, 4, 6).

8.Копии документов, подтверждающих право владения объектом, чьи теплоустановки подключаются к сети (свидетельство о государственной регистрации права, разрешительные письма Управления архитектуры города на перевод жилого фонда в нежилое и т.п.).

9. Расчѐт величины потребления коммунальных ресурсов объектом от проектной организации, имеющей соответствующую лицензию на проектирование систем теплоснабжения, и копию лицензии данной проектной организации.

Сведения о наличии приборного учѐта потребляемых ресурсов аттестованного в установленном порядке для коммерческого учѐта, в т.ч. для отдельных потребителей.

Акт(ы) разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности.

10. Сведения об ответственном лице за энергохозяйство (контактная информация, приказ о его назначении).

____________(Ф. И. О.) ____________(подпись___________ (должность)

или

___________(ФИО физического лица)_______________(подпись физического лица) ______(дата)

М.П

Исполнитель:

Контактный телефон:

Приложение 4

Заявка на заключение договора на снабжение коммунальными услугами

находящихся в эксплуатации объектов

Печатается на бланке письма заявителя

с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается

заполнять от руки с указанием даты)

Директору

________________________

В связи с _________________________________________________________________________(арендой, покупкой здания, нежилого помещения в здании, покупкой квартиры и переводом ее из жилого______________________________________________________________________________________________ фонда в нежилой, другое) без изменения существующей схемы подключения и согласованной нагрузки ___________________________________________________________________________________ (полное наименование юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя) просит заключить договор на теплоснабжение ___________________________________________________________________________________ (подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) расположенному по адресу: ____________________________________________________________(адрес расположения объекта: литер здания)

Согласованная нагрузка объекта ______Гкал/мес.

Исходные данные для расчета теплопотребления:

1. Арендуемая площадь - S =________(м2),

2. Высота арендуемых помещений - h = ______(м).

3.Количество людей (проживающих, работников и т.д.)

Заявитель _______________(подпись) (___________________________) ( Ф.И.О. )____________________(дата)

Приложение 5

Акт №

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к инженерным  сетям

"____ "_____________________ 20___ г.

Настоящий акт составлен в том, что представителем Исполнителя_________________________(должность, Ф.И.О.)_____________________________ в присутствии представителя Заказчика__________________________________________________________________(должность, Ф.И.О.) проведена проверка готовности в эксплуатацию вновь построенного (реконструированного) объекта теплопотребления по адресу:____________________________________наименование, адрес (месторасположение)_________________________________________________ и при этом установлено:

1. Технические условия на присоединение от_______________ №________________ выданы: __________________________________________________________________________________________(наименование энергоснабжающей организации)
Срок действия технических условий на присоединение до "__ "_________________ 20 г.

2. Строительство объекта выполнено по проекту______________________________________(наименование и шифр проекта)выполненному __________________________________________________________ (наименование проектной организации)

Проект согласован Исполнителем "____" ______________20____г.

3. Техническая характеристика объекта:______________________________________________

3.1. Диаметры и протяженность инженерных сетей________________________________________

3.2. Емкость системы потребления_____________________________________________ м3

3.3. Строительный объем отапливаемых зданий______________________________________ м3

3.4. Мощность  системы потребления:

всего___________________________________________________ (Гкал/час);

в том числе: на отопление________________________________ Гкал/час;

на вентиляцию__________________________________________ Гкал/час;

на горячее водоснабжение________________________________ Гкал/час;

на технологические нужды_______________________________ Гкал/час

на ХВС        ___________________________________________м3/ч

водооведение _________________________________________м3/ч

3.5. Тип, количество и соответствие проекту установленного теплопотребляющего
оборудования, сантехнических приборов:

приборы отопления:_______________________________________________________________

отопительно-вентиляционные агрегаты_______________________________________________

технологическое теплопотребляющее оборудование_____________________________________

краны, санитарные приборы ______________________________________________________

4. Установлены приборы учета тепловой энергии, ХВС, ГВС ________________________________________________________________________________________ Акт первичного допуска в эксплуатацию узла учѐта № ___ от "___" __________ 20__г.

5. Акты допуска к эксплуатации федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор:

№___ от "___ "______________ 20__ г_________________________________________________

№___ от "___ "______________ 20__ г_________________________________________________

6. Акты на выполнение отдельных видов работ:

6.1. Акт разбивки трассы инженерных  сетей «_____ »_________________________ 20__ г

6.2. Акты на скрытые работы____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Акт на промывку, продувку тепловых сетей от "____" _____________20 ___г.

6.3. Акт на промывку и дезинфекцию сетей ГВС, ХВС  от "____" _____________ 20 ___г.

6.4. Акт на гидравлическое испытание  сетей ТВС, водоотведенияот "_____ " ____________ 20 ___г.

6.5. Акт на гидравлическое испытание внутренних систем я от "___" ________ 20 __г.

6.6. Акт на герметизацию абонентского ввода от " _____ " ____________ 20 ___г.

7. Оборудование теплового пункта (узла ввода) настроено на установленный гидравлический и тепловой режим установкой расчетных дроссельных устройств.

Акт энергоснабжающей организации № _______________ от "____" г.

8. Установление границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определено актами от "___»" ________20__г. и от "___"_______ 20__г.

Техническое состояние объекта потребления энергоресурсов:

__________________________________________________________________________________________________________________

Перечень дефектов и недостатков:

__________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Исполнителя ___________________________ (ф.и.о.) ____________________(подпись)

Представитель Заказчика ___________________________ (ф.и.о.) ____________________ (подпись)

Приложение 6

Акт № _____ присоединении к тепловой сети

"____" ____________20 __ г.

_____________________" в лице __________________________________________________________________________________ с одной стороны, и ________________________________________________________________ в лице ___________________________________________________________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с договором о подключении к тепловым сетям № _____от "____" ____________20___г. выполнены работы по подключению к тепловой сети объекта: ____________________________________________________________________________________________________ (наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)___________________________________________________________________расположенном по адресу: __________________________________________________________(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) с _______________________________(указать: новой или дополнительной) общей тепловой нагрузкой __________Гкал/час.

Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме инженерных  сетей ":

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых после подписания передаётся Заказчику, один экземпляр передаётся Исполнителю.

"

___________________должность________________подпись__________________ФИО_________дата

Заказчик

___________________должность________________подпись__________________ФИО_________дата