## 01.02.2020г.
Информация об имеющихся резервах мощности для подключения потребителей (объектов строительства) к действующим электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района
по состоянию на 01.02.2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | В настоящее время |  |  |  |  | С учетом перспективного развития до 2021 г. |  |  | Примечание | Планируемый ввод новых мощностей до 2021г.
|  |  | Установленная мощность Гкал/час, м3/сут. | Располагаемая мощность (присоединенная нагрузка) Гкал/час, м3/сут. | Нагрузка согласно выданных ранее технических условий Гкал/час, м3/сут. | Присоединенная нагрузка на текущий период, Гкал/час, м3/сут. | Резерв / дефицит мощности, Гкал/час, м3/сут. | Планируемые объекты (на которые не выданы тех.усовия) | Дополнительная нагрузка с учетом новых объектов Гкал/час, м3/сут. кВт | Резерв / дефицит мощности с учетом новых объектов, Гкал/час, м3/сут., кВт |  |  | Выданные тех.условия после 30.11.2015г. | резерв мощности после реконструкций
16 | г. п. Лянтор | Котельные №1,2,3 | 301.82 | 273.44 | 1.1342 | 218.0435 | 54.2623 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 1.91 | 52.3523
|  | ВОС | 16000 | 8000 | 25.1 | 5725.9758 | 2248.9242 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 17.25 | 2231.6742 | Станция обезжелезивания №1 выведена в консервацию для проведения последующей реконструкции. | Заключен контракт на выполнение по реконструкции станции обезжелезивания №1 с увеличением производи-тельности оче-реди до 16000 м3/сут, подрядчик - ООО "Мармитекс". Срок реализации контракта 2018-2020гг. В настоящее время ведется строительство нового здания станции обезжелезивания №1.
|  | КОС | 14000 | 7000 | 25.1 | 5362.279 | 1612.621 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 17 | 1595.621
|  | Объекты электроснабжения | 24920 | 24920 |  |  | #REF! | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 600 | #REF! |  | В соответствии с инвестиционной программой ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"построена ПС-110/35/10кВ «Вынга» |  |  | #REF!
ПРИМЕЧАНИЕ: указана мощность 2-х очередей станции очистки питьевой воды , фактическая располагаемая мощность составляет 8 тыс м3/сут.
в связи с тем , что одна очередь на ВОС выведена на реконструкцию.
Исполнитель: Е.А. Зайцева 8(34638) 24414 (1134)