## 01.02.2020г.
Информация об имеющихся резервах мощности для подключения потребителей (объектов строительства) к действующим электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района
по состоянию на 01.12.2020 г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | В настоящее время |  |  |  |  | С учетом перспективного развития до 2021 г. |  |  | Примечание | Планируемый ввод новых мощностей до 2021г.
|  |  | Установленная мощность Гкал/час, м3/сут. | Располагаемая мощность (присоединенная нагрузка) Гкал/час, м3/сут. | Нагрузка согласно выданных ранее технических условий Гкал/час, м3/сут. | Присоединенная нагрузка на текущий период, Гкал/час, м3/сут. | Резерв / дефицит мощности, Гкал/час, м3/сут. | Планируемые объекты (на которые не выданы тех.усовия) | Дополнительная нагрузка с учетом новых объектов Гкал/час, м3/сут. кВт | Резерв / дефицит мощности с учетом новых объектов, Гкал/час, м3/сут., кВт |  |  | Выданные тех.условия после 30.11.2015г. | резерв мощности после реконструкций
16 | г. п. Лянтор | Котельные №1,2,3 | 301.81 | 273.44 | 3.4224 | 218.5125 | 51.5051 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 1.91 | 49.5951
|  | ВОС | 16000 | 8000 | 238.06 | 5827.2258 | 1934.7142 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 17.25 | 1917.4642 | Станция обезжелезивания №1 выведена в консервацию для проведения последующей реконструкции. | Заключён контракт на выполнение по реконструкции станции обезжелезивания №1 с увеличением производительности очереди до 16000 м3/сут., подрядчик - ООО "Мармитекс". Срок реализации контракта 2018-2020 гг. В настоящее время ведётся загрузка фильтров в новом здании станции обезжелезивания №1 и технологическая врезка трубопроводов в существующую магистраль.
|  | КОС | 14000 | 7000 | 236.5 | 5463.529 | 1299.971 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 17 | 1282.971
|  | Объекты электроснабжения | 24920 | 24920 |  |  | #REF! | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 600 | #REF! |  | В соответствии с инвестиционной программой ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"построена ПС-110/35/10кВ «Вынга» |  |  | #REF!
ПРИМЕЧАНИЕ: указана мощность 2-х очередей станции очистки питьевой воды , фактическая располагаемая мощность составляет 8 тыс м3/сут. в связи с тем, что одна очередь на ВОС выведена на реконструкцию.
Начальник ПТО Е.А. Зайцева
Исполнитель:
Вед. инженер ПТО В.Р. Габсалямов
Телефон: 8 (34638) 24-414 доб. 1135
E-mail: pto@lgutviv.ru