## 01.02.2020г.
Информация об имеющихся резервах мощности для подключения потребителей (объектов строительства) к действующим электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района
по состоянию на 01.02.2021 г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | В настоящее время |  |  |  |  | С учетом перспективного развития до 2021 г. |  |  | Примечание | Планируемый ввод новых мощностей до 2022 г.
|  |  | Установленная мощность Гкал/час, м3/сут. | Располагаемая мощность (присоединенная нагрузка) Гкал/час, м3/сут. | Нагрузка согласно выданных ранее технических условий Гкал/час, м3/сут. | Присоединенная нагрузка на текущий период, Гкал/час, м3/сут. | Резерв / дефицит мощности, Гкал/час, м3/сут. | Планируемые объекты (на которые не выданы тех.усовия) | Дополнительная нагрузка с учетом новых объектов Гкал/час, м3/сут. кВт | Резерв / дефицит мощности с учетом новых объектов, Гкал/час, м3/сут., кВт |  |  | Выданные тех.условия после 30.11.2015г. | резерв мощности после реконструкций
16 | г. п. Лянтор | Котельные №1,2,3 | 301.81 | 273.44 | 2.86 | 107.3215 | 163.2585 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 1.91 | 161.3485
|  | ВОС | 25200 | 16000* | 254.96 | 6490.94 | 9254.1 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 17.25 | 9236.85 | Проводятся пуско-наладочные работы на новой станции очистки ВОС 16000 г.п. Лянтор
|  | КОС | 14000 | 14000 | 253.4 | 5406.41 | 8340.19 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 17 | 8323.19
|  | Объекты электроснабжения | 24920 | 24920 |  |  | #REF! | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 600 | #REF! |  | В соответствии с инвестиционной программой ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"построена ПС-110/35/10кВ «Вынга» |  |  | #REF!
* Согласно п. 3.1. Лицензии на пользование недрами № ХМН02499ВЭ, выданной Управлением по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 15.11.2010 г., величина максимального разрешённого водоотбора установлена в размере: 16 тыс.м3/сут.
Начальник ПТО Е.А. Зайцева
Исполнитель:
Вед. инженер ПТО В.Р. Габсалямов
Телефон: 8 (34638) 24-414 доб. 1135
E-mail: pto@lgutviv.ru