## Лист3
Финансовые потребности для выполнения капитального ремонта по объектам ЛГ МУП "УТВиВ" в 2012 г
№ п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию программы , тыс. рубл | Источники финансирования | Финансовые потребности на выполнение первоочередных мероприятий программы , тыс. рубл | Сумма по договору, тыс.руб | Дефицит средств, тыс. руб. для выполнения первоочере-дных мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Цех №1
участок -1 производство тепловой энергии котельной №1
1 | Капитальный ремонт электродвигателей на котельной №1 - 5 шт | 100 | кап.ремонт | 100 |  | 0
2 | Частичный ремонт и покраска дымовых труб №5,6 блока №3 котельной №1 2 шт | 900 | кап.ремонт | 900 |  | 0
3 | Приобретение солевого насоса Х-50/32/125-СД №2 - 1шт | 34 | амортизация | 34 |  | 0
4 | Переобвязка сетевых насосов с установкой 2-х ед. задвижек электроприводных Ду 200 мм, 2-х ед. обратных клапанов ду 200 мм, 2- х ед. задвижек Ду 250 мм | 544.86 | амортизация | 544.86 |  | 0
5 | ПИР по объекту "Модернизации котла ДЕВ 25-14 ГМ: замена горелочного устройства заводской компоновки ГМП-16 на горелочное устройство СНГ-56" | 399.88 | амортизация | 399.88 | 333.22 | 0
6 | Монтаж горелочного устройства (включая приобретение,СМР,ПНР) | 3000 | амортизация | 0 |  | 0
7 | Покупка и монтаж пластинчатых теплообменников системы ХВО блока №1-2 ед. | 1128.08 | амортизация | 0 |  | 0
8 | "Капитальный ремонт котла № 4 (со стопроцентной заменой трубной части котла и ремонтом воздуховода). Котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25/14 ГМ г.п. Лянтор" п. 3.4.1.21. программы энергосбережения | 5989.16 | целевые средства для капитального ремонта | 5989.16 |  | 0
9 | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ( ЧРП ) для выполнения мероприятий п.3.4.1.2.:Котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ. "Установка частотных регуляторов электродвигате-лей на котельной №1 ДЕ/ДЕВ-25-14ГМ: насосы исходной воды -6 шт., насосы подпиточной воды - 3 шт." | 479.17 | целевые средства для приобретения оборудования | 479.17 |  | 0
10 | Монтаж частотных регуляторов на насосоы - 3 шт. | 150 | амортизация | 150 |  | 0
11 | Теплотехническая наладка котлов №№ 3,4,5 котельной №1 - 3 ед. | 1938.57 | услуги сторонних организаций | 1938.57 |  | 0
12 | Проведение промышленной безопасности водогрейных котлов ДВ 25-14ГМ №№ 1,2,3,4,5 - 5 ед., экономайзеров -5 ед. | 228.79 | услуги сторонних организаций | 228.79 |  | 0
13 | Проведение обследования дымовых металлических труб № 3,4,5,6 - 4 ед. | 283.12 | услуги сторонних организаций | 283.12 |  | 0
14 | Проверка молнизащиты дымовых труб- 6 шт | 37.28 | услуги сторонних организаций | 37.28 |  | 0
| всего по участку 1 | 15212.91 |  | 11084.83 | 333.22 | 0
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 1000 | #VALUE! | 1000 | 0 | 0
| амортизационные отчисления | 5256.82 | #VALUE! | 1128.74 | 333.22 | 0
| услуга сторонних организаций по наладке и обследованию объектов | 2487.76 | #VALUE! | 2487.76 | 0 | 0
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 5989.16 | целевые средства для капитального ремонта | 5989.16 | 0 | 0
| целевые средства для покупки оборудования | 479.17 | целевые средства для приобретения оборудования | 479.17 | 0 | 0
участок -2 производство тепловой энергии котельной №2
1 | Капитальный ремонт электродвигателей на котельной №2 - 5 шт | 50 | кап.ремонт | 50 |  | 0
2 | Капитальный ремонт котла №4 - 1шт | 5658.93 | кап.ремонт | 0 |  | 0
3. | Переобвязка сетевых насосов с установкой 2-х ед. задвижек электроприводных Ду 200 мм, 2-х ед. обратных клапанов ду 200 мм, 2- х ед. задвижек Ду 250 мм | 603.18 | амортизация | 603.18 |  | 0
4 | Теплотехническая наладка котлов №№2,4 котельной №2 - 2 ед. | 535.04 | услуги сторонних организаций | 535.04 |  | 0
5. | Проведение экспертизы промышленной безопасности водогрей-ных котлов ДВ 25-14ГМ №№ 1,2,3,4 - 4 ед., экономайзеров - 4ед. | 184.93 | услуги сторонних организаций | 184.93 |  | 0
6. | Проверка молнизащиты дымовых труб- 4 шт | 24.85 | услуги сторонних организаций | 24.85 |  | 0
| всего по участку 2 | 7056.93 |  | 1398 | 0 | 0
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 5708.93
| амортизационные отчисления | 603.18
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 0
| средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" | 744.82
| прогноз получения и освоения средств | 7056.93
| дифицит средств для выполнения пунктов мероприятия | 0
участок -3 производство тепловой энергии котельной №3
1 | Капитальный ремонт электродвигателей на котельной №3 - 5 шт | 50 | кап.ремонт | 50 |  | 0
2 | Капитальный ремонт баков-аккумуляторов V=150 м³ - 2 ед. | 500 | кап.ремонт | 500 |  | 0
3 | Монтаж системы программного обеспечения и монтаж системы автоматического регулирования технологических параметров оборудования котельной №3 - 1 система | 500 | амортизация | 500 |  | 500
4 | Покупка и монтаж пластинчатиых теплообменников (1 ед)системы ХВО и теплообменников охладителей выпара для деаэрационных установок ДА-50 (2 ед) | 833.08 | амортизация |  |  | Исключено из выполнения
4 | Приобретение трубной части для котла КВГМ-50 №1- 1 система | 5755.62 | кап.ремонт | 0 |  | 0
5 | Приобретение части оборудования для замены РУ - 10 кВ РП-5 | 12478.54 | амортизация | 12478.54 |  | 12478.54
6 | Переобвязка сетевых насосов с установкой 2-х ед. задвижек электроприводных Ду 200 мм, 2-х ед. обратных клапанов ду 200 мм, 2- х ед. задвижек Ду 250 мм | 573.7 | амортизация | 573.7 |  | 0
7 | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ( ЧРП ) для выполнения мероприятий п 3.4.1.2.: Котельная №3 КВГМ-50."Установка частотных регуляторов электродви-гателей на котельной №3 КВГМ-50: насосы исходной воды-2 шт." | 128.84 | целевые средства для приобретения оборудования | 132.5 |  | 0
8 | Установка частотных регуляторов на насос исходной воды №1 -1шт | 50 | амортизация | 50 |  | 0
9 | Теплотехническая наладка котла № 2, проверка сосотношения "Газ-воздух" для котла №1 котельной №3 - 2 ед. | 1511.91 | услуги сторонних организаций | 1511.91 |  | 0
10 | Экспертиза промышленной безопасности аварийных баков - 2 ед. | 23.94 | услуги сторонних организаций | 23.94 |  | 0
11 | Проверка молнизащиты дымовых труб- 1 шт | 6.21 | услуги сторонних организаций | 6.21 |  | 0
| всего по участку 3 | 22411.84 |  | 15826.8 | 0 | 12978.54
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 550
| амортизационные отчисления | 13602.24
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 5884.46
| средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" | 1542.06
| прогноз получения и освоения средств | 2844.6
| дифицит средств для выполнения пунктов мероприятия | 19567.24
участок -4 передача тепловой энергии по сетям теплоснабжения
1 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от камеры д/к "Строитель" до камеры м-н "Находка" (за магазином "Урал")" - 330 мп | 5246.14 | кап.ремонт | 5246.14 | 4593.74 | 0 | 46-юр от 02.04.2012 ООО "Энергоремонт"
2 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от ЦТП-42 до ТК А-42-2П (магазин "Оптима" (ул. Адыгейская)) -525 мп (однотрубно) | 4913.57 | целевые средства для капитального ремонта | 4913.57 |  | 4913.57
3 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от ТК общ.2 ул.60 лет СССР до ТК ул.Дружбы Народов общ.№10а - 886 мп (однотрубно) | 6207.86 | кап.ремонт | 6207.86 | 5434.92 | 0 | 46-юр от 02.04.2012 ООО "Энергоремонт"
4 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от ЦТП-33 до ТК В-33-1Л (ж.д.№5 ул. 60 лет СССР) - 535 мп (однотрубно) | 4479.18 | целевые средства для капитального ремонта | 4479.18 | 3921.35 | 0 | 46-юр от 02.04.2012 ООО "Энергоремонт"
5 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от УТ-14 до ж.д. № 53 микрорайон №1 | 4682.41 | целевые средства для капитально-го ремонта | 4682.41 |  | 4682.41
6 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от УТ-2 до ж.д. № 15 и № 20 микрорайон №2 | 2533.95 | целевые средства для капитально-го ремонта | 2533.95 |  | 2533.95
7 | Капитальный ремонт сетей от ж.д. № 33 до ж.д. №34 микрорайон № 7 | 2132.9 | кап.ремонт | 2132.9 |  | 2132.9
8 | Капитальный ремонт магистральных сетей от ТК-23М до ЦТП-70 2 мкр-н. (Сети ТС -665 мп (однотрубно)) | 6322.75 | целевые средст-ва для капитально-го ремонта | 5665.88 | 5665.88 | 0
9 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от ЦТП-70 до Т/К 2-70-1С (Сети ТС и ГВС -82 мп (однотрубно)) | 1868.27 | целевые средст-ва для капитально-го ремонта | 1584.12 | 1584.12 | 0
10 | "Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ на участке "Магистраль-ные сети ТВС от УТ-2/1 ул. Эстонских Дорожников - УТ-6 ул. В.Ки-нгисеппа","Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ на участке "Магистральные сети ТВС УТ-6 ул. В.Кингисеппа -ввод в ЦТП-77 - ЦТП- 56" (Сети ТС магистральные - 1310 мп однотрубно) | 26576.2 | целевые средства для капитального ремонта | 26450 | 26450 | 0 |  | 29031,43=19762,00+9269,43
11 | Выполнение работ по наладке систем централизованного теплоснабжения | 4173.07 | услуги сторонних организаций | 4173.07 |  | 0
| всего по участку 4 | 69136.3 |  | 68069.08 | 47650.01 | 14262.83
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 30196.01
| амортизационные отчисления | 0
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 34767.22
| средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" | 4173.07
| прогноз получения и освоения средств | 59743.55
| дифицит средств для выполнения пунктов мероприятия | 9392.75
участок -5 производство горячего водоснабжения
1 | Капитальный ремонт электродвигателей на ЦТП - 12шт | 100 | кап.ремонт | 100 |  | 0
2 | Приобретение блочных ИТП в подвальных помещениях жилых домов №,16,17, 18,19 мкр.4 - 4 ед. | 4170.82 | амортизация | 4170.82 |  | 0
3 | Монтаж блочных ИТП в подвальных помещениях жилых домов №,16,17, 18,19 мкр.4 - 4 ед. (включая общестроительные работы) | 3500 | амортизация | 3500 |  | 0
4 | Приобретение ЗИП (рабочее колесо и уплотнитель-ные кольца) для насосного оборудования марки "Wilo" | 500 | амортизация | 500 |  | 0
5 | Монтаж, ПНР оборудования ЦТП-10 для выполнения мероприятия программы энергосбережения п.3.4.1.36. "Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя. Производственная база ЛГ МУП "УТВиВ". | 850 | целевые средства для капитального ремонта | 850 |  | 0
| всего по участку 5 | 9120.82 | 0 | 9120.82 | 0 | 0
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 100
| амортизационные отчисления | 4850
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 850
средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций"
| прогноз получения и освоения средств | 4950
| дифицит средств для выполнения пунктов мероприятия | 0
| ИТОГО по цеху №1, из них | 122105.72
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 37554.94
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ - план -28 581,11т.р. | 29235.4 |  | 17820.85 | 10028.66 | 4666.85
| амортизационные отчисления план - 30 797,71 т.р. | 27633.06 |  | 23504.98 | 333.22 | 12978.54
| услуга сторонних организаций-наладка, обследование объектов -план - 7 418,07 т.р. | 8947.71 |  | 8947.71 | 0 | 0
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов - план 41 606,38 т.р. | 55681.54 |  | 54614.32 | 37621.35 | 9595.98
| целевые средства для покупки оборудования - план 608,01 т.р. | 608.01 |  | 611.67 | 0 | 0
Цех №3
участок -7 - участок перекачки стоков
1 | Капитальный ремонт электродвигателей КНС - 4 шт | 50 | кап.ремонт | 50
2 | Капитальный ремонт КНС-82 (микр.№3) для выполнения мероприятия Согласно п.4.3.1.8. "Пас-порта долгосрочной целевой программы по энергосбережению и повышению эргетической эффективности на 2010-2015годы в МО Сургутский : "Капитальный ремонт КНС-82 с устано-вкой погружных насосов Grundfos SP 46-11 MS6000 или эквивалент со шкафами управления" | 7163.35 | целевые средства для капитального ремонта | 5592.67 | 5033 | 0
| всего по участку 7 | 7213.35 |  | 5642.67 | 5033 | 0
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 50
| амортизационные отчисления | 0
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 7163.35
| средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" | 0
| прогноз получения и освоения средств | 7213.35
| дифицит средств для выполнения пунктов мероприятия | 0
участок 8-участок очистки стоков
1 | Капитальный ремонт электродвигателей КНС - 4 шт | 50 | кап.ремонт | 50 |  | 0
2 | Чистка иловых карт | 90 | кап.ремонт | 90 |  | 90
3 | Монтаж воздуходувки (1 очередь КОС-7000)- 2 шт. | 500 | амортизация | 500 |  | 0
4 | Приобретение и монтаж узлов учета - 2 шт. | 335.91 | амортизация | 335.91 |  | 0
5 | Чистка аэротенков V=5000 м³ (2 очередь КОС-7000) - 3 ед. | 1645.83 | кап.ремонт | 1645.83 |  | 1645.83
6 | ПИР реконструкции оборудования ЦТП объекта для выполнения мероприятия программы энергосбережения п.3.4.1.34. "Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя. Канализационные очистные сооружения 1 и 2 очереди (КОС-7000). | 120 | амортизация | 120 |  | 0
7 | Монтаж, ПНР оборудования ЦТП объекта для выполнения мероприятия программы энергос-бережения п.3.4.1.34. "Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков темпе-ратуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя. Канализационные очистные сооружения 1 и 2 очереди (КОС-7000). | 850 | амортизация | 0 |  | 0
8 | Прокладка стальной трубы Ду 500 мм,L =7,0 м, Н=2,0 м и сооружение камеры перключения для соединения напорных коллекторов ГКНС-1 и ГКНС-2 на территории КОС -14000 м3/сут | 476.91 | кап.ремонт | 476.91 |  | 476.91
| всего по участку 8 | 4068.65 |  | 3218.65 | 0 | 2212.74
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 140
| амортизационные отчисления | 1805.91
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 2122.74
| средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций" | 0
| прогноз получения и освоения средств | 885.91
| дифицит средств для выполнения пунктов мероприятия | 3182.74
участок -9- участок транспортировки стоков по канализационным сетям
1 | Прокладка самотечного коллектора канализации Ду 250 мм, L= 22 м, Н=2,5 м, между колодцем гасителя напора КНС-83 и сущ. rолодцем самотечного коллектора от Больничного комплекса | 875.14 | кап.ремонт | 875.14 |  | 401.46
| всего по участку 8, из них | 875.14 |  | 875.14 | 0 | 401.46
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 875.14
| прогноз получения и освоения средств | 0
| дифицит средств для выполнения пунктов мероприятия | 875.14
| ИТОГО по цеху №3, из них | 12157.14 |  | 9736.46 | 5033 | 2614.2
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ - план - 473,68 т.р. | 3187.88 |  | 3187.88 | 0 | 2614.2
| амортизационные отчисления план - 4 089,41 т.р. | 1805.91 |  | 955.91 | 0 | 0
| услуга сторонних организаций по наладке и обследованию объектов - план 0 т.р. | 0 |  | 0 | 0 | 0
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов - план 7163,35 т.р. | 7163.35 |  | 5592.67 | 5033 | 0
| целевые средства для покупки оборудования план - 0 т.р. | 0 |  | 0 | 0 | 0
Цех №4
участок -10 - участок подъема воды
1 | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ для выполнения мероприятий п .3.4.1.49.: ВОС №1."Замена погружных насосов марки "Grundfos" либо эквивалент , в количестве 25 шт. на артезианских скважинах.Хозяйственно-питьевой водозабор №1" | 2024.57 | целевые средства для капитального ремонта | 2024.57 |  | 0
| всего по участку 10 | 2024.57 |  | 2024.57 | 0 | 0
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 0
| амортизационные отчисления | 0
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 2024.57
| прогноз получения и освоения средств | 2024.57
| дифицит средств для выполнения пунктов мероприятия | 0
участок 11-участок очистки воды
1 | Капитальный ремонт электродвигателей насосов 2-го подъема к потребителю - 4 шт. | 284.62 | кап.ремонт | 284.62 |  | 0
2 | ПИР на инженерно-геодезические изыскания на объекте "Водозаборные очистные сооружения №1.Водоочистная станция 16000 м3/сут."Реконструкция станции обезжелезивания №1 в г.п. Лянтор" | 1199.17 | амортизация | 999.17 | 999.17 | 0 | 31-юр от 20.02.2012 ООО "МЛП"
3 | ПИР по объекту"Водозаборные очистные сооружения №1.Водоочистная станция 16000 м3/сут."Реконструкция станции обезжелезивания №1 в г.п. Лянтор" | 11220.18 | амортизация | 8200 | 8200 | 5639.23 | 35-юр от 28.02.2012 ООО НПП "Кавитон "
4 | ПИР реконструкции оборудования ЦТП объекта для выполнения мероприятия программы энергосбере-жения п.3.4.1.35. "Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя. Водозаборные очистные сооружения ВОС-1 | 120 | амортизация | 120 |  | 0
5 | Монтаж, ПНР оборудования ЦТП объекта для выпо-лнения мероприятия программы энергос-бережения п.3.4.1.35."Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов,датчиков темпера-туры наружного воздуха, узла учета энергоносителяВодозаборные очистные сооружения ВОС-1. | 850 | амортизация | 0 |  | 0
6 | Капитальный ремнт с заменой фильтров Ду 2000 мм на фильтры Ду 3000 мм в количестве 3 шт. на станции обезжелезивания №2 ВОС №1 | 2555.3 | целевые средства для капитального ремонта | 2555.3 |  | 0
| всего по участку 11 | 16229.27 |  | 12159.09 | 9199.17 | 5639.23
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 284.62
| амортизационные отчисления | 13389.35
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 2555.3
| прогноз получения и освоения средств | 1483.79
| дифицит средств для выполнения пунктов мероприятия | 14745.48
участок -12- участок транспортировки воды по сетям водоснабжения
| всего по участку 12 | 0
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | #REF!
| амортизационные отчисления | 0
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | #REF!
| ИТОГО по цеху №4, из них | 18253.84 |  | 14183.66 | 9199.17 | 5639.23
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ - план 284,62 т.р. | 284.62 |  | 284.62 | 0 | 0
| амортизационные отчисления - план 3 559,94 т.р. | 13389.35 |  | 9319.17 | 9199.17 | 5639.23
| услуга сторонних организаций по наладке и обследованию объектов - план - 0 т.р. | 0 |  | 0 | 0 | 0
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов - план 0 т.р. | 2555.3 |  | 2555.3 | 0 | 0
| целевые средства для покупки оборудования- план 2 024,57 т.р. | 2024.57 |  | 2024.57 | 0 | 0
| всего по предприятию, из них | 152516.7 |  | 129419.65 | 62215.4 | 35494.8
| кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ | 32707.9 |  | 21293.35 | 10028.66 | 7281.05
| амортизационные отчисления | 42828.32 |  | 33780.06 | 9532.39 | 18617.77
| услуга сторонних организаций по наладке и обследованию объектов | 8947.71 |  | 8947.71 | 0 | 0
| целевые средства для выполнения капитального ремонта и реконструкции объектов | 65400.19 |  | 62762.29 | 42654.35 | 9595.98
| целевые средства для покупки оборудования | 2632.58 |  | 2636.24 | 0 | 0
Директор Д.П.Рябченко
| ЦЕЛЕВЫЕ ВСЕГО | 68032.77
152516.7