## смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2016 г. | [11 empty] | "______ " _______________2017 г.
МО г.п. Лянтор
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-78 по ул. Сергея Лазо, ул.Виктора Кингисеппа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6208,787 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________23,601 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1798,12 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001г. (редакция 2014г. с изменениями 1,2) с пересчётом в текущие цены.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,71 71 / 100 | 5786.87 | 1494.14 | 4292.73 | 464.51 |  | 4109 | 1061 | 3048 | 330 | 179.8 | 127.66
2 | ФЕР27-12-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,7434 74,34 / 100 | 3289.76 | 315.26 | 2974.5 | 213.18 |  | 2446 | 234 | 2212 | 158 | 38.26 | 28.44
3 | ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим. Разборка дорожных знаков. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 знаков | 0,01 1 / 100 | 4681.58 | 2489.4 | 2192.18 | 184.38 |  | 47 | 25 | 22 | 2 | 291.84 | 2.92
4 | ФЕР07-01-054-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим.Демонтаж секций ограждения. Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 100 м ограды | 0,5 50 / 100 | 3274.59 | 1119.52 | 2155.07 | 246.24 |  | 1637 | 560 | 1077 | 123 | 117.72 | 58.86
5 | ФЕР01-02-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см | 100 деревьев | 0,1 10 / 100 | 57.83 | 48.97 | 8.86 |  |  | 6 | 5 | 1 |  | 5.21 | 0.52
6 | ФЕР22-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прим. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм /// Демонтаж стальных электросварных прямошовных трубопроводов Ду 89х3,5мм с отводами и переходами (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) | 1 км трубопровода | 0,006 6/1000 | 3800.65 | 2142.45 | 1658.2 | 195.14 |  | 23 | 13 | 10 | 1 | 207 | 1.24
7 | ФЕР22-01-011-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прим. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм /// Демонтаж стальных электросварных прямошовных трубопроводов Ду 159х4,5 мм (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) | 1 км трубопровода | 0,6 600/1000 | 8155.67 | 2906.28 | 5249.39 | 572.23 |  | 4893 | 1744 | 3149 | 343 | 280.8 | 168.48
8 | ФЕРр66-26-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм /// Демонтаж задвижек 30с41нж Ру16кгс/см2 с ответными фланцами диаметром: 89мм | 1 задвижка | 2 | 18.57 | 9.85 | 8.72 |  |  | 37 | 20 | 17 |  | 1.14 | 2.28
Перевозка демонтируемых труб
9 | ФССЦпг-01-01-01-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 6.25 | 10.13 |  | 10.13 |  |  | 63 |  | 63
10 | ФССЦпг-01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 6.25 | 10.13 |  | 10.13 |  |  | 63 |  | 63
11 | ФССЦпг03-21-01-004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза | 1 т груза | 6.25 | 5.75 |  | 5.75 |  |  | 36 |  | 36
Перевозка мусора
12 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 156.53 | 42.98 |  | 42.98 |  |  | 6728 |  | 6728
13 | ФССЦпг03-21-01-009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза | 1 т груза | 156.53 | 10.47 |  | 10.47 |  |  | 1639 |  | 1639
Раздел 2. Земляные работы
14 | ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта основного участка и обводного с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м3 грунта | 1,03275 1032,75 / 1000 | 4519.79 | 102.35 | 4413.1 | 558.4 |  | 4668 | 106 | 4558 | 577 | 13.1215 | 13.55
15 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка грунта в ручную) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 грунта | 0,36 36 / 100 | 1381.38 | 1381.38 |  |  |  | 497 | 497 |  |  | 177.1 | 63.76
16 | ФСЭМ-310102 приказ 703 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 240 | 2.96 |  | 2.96 |  |  | 710 |  | 710
17 | ФССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (Перевозка во временный отвал) | 1 т груза | 1710 1068,75*1,6 | 2.91 |  | 2.91 |  |  | 4976 |  | 4976
18 | ФССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (Перевозка из временного отвала) | 1 т груза | 1710 1068,75*1,6 | 2.91 |  | 2.91 |  |  | 4976 |  | 4976
19 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 грунта | 0,36 36 / 100 | 763.31 | 763.31 |  |  |  | 275 | 275 |  |  | 101.775 | 36.64
20 | ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м3 грунта | 1,03275 1032,75 / 1000 | 564.96 |  | 564.96 | 110.2 |  | 583 |  | 583 | 114
21 | ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2,1056 2105,6 / 1000 | 28.25 |  | 28.25 | 5.51 |  | 59 |  | 59 | 12
22 | ФЕР01-02-027-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 спланированной площади | 0,42112 421,12 / 1000 | 980.95 | 980.95 |  |  |  | 413 | 413 |  |  | 115 | 48.43
Раздел 3. Строительные работы
23 | ФЕР22-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм 6 899,43 = 59 107,43 - 1004 x 52,00 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 км трубопровода | 0,006 6/1000 | 8125.96 | 4106.36 | 3454.58 | 406.55 |  | 49 | 25 | 21 | 2 | 396.75 | 2.38
24 | ФССЦ-103-0154 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6 | 53.3 |  |  |  |  | 320
25 | ФЕР22-01-011-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прим. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм 15 605,63 = 128 053,63 - 1004 x 112,00 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 км трубопровода | 0,6 600/1000 | 18519.45 | 5570.37 | 10936.24 | 1192.14 |  | 11112 | 3342 | 6562 | 715 | 538.2 | 322.92
26 | ФССЦ-103-2022 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм | м | 600 | 373.66 |  |  |  |  | 224196
27 | ФЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 18 783,05 = 24 283,05 - 1 x 5 500,00 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 т фасонных частей | 0,071 0,061+0,006+0,004 | 22874.41 | 4512.19 | 17514.06 | 1740.83 |  | 1624 | 320 | 1243 | 124 | 406.87 | 28.89
28 | счет № 168 от 03.02.2017г | Отвод стальной крутоизогнутый, диаметром: 89*3,5мм МАТ=162/1,18/9,12 | шт | 4 | 15,05 162/1,18/9,12 |  |  |  |  | 60
29 | счет № 168 от 03.02.2017г | Отвод стальной крутоизогнутый, диаметром: 159*4,5 МАТ=700/1,18/9,12 | шт | 10 | 65,05 700/1,18/9,12 |  |  |  |  | 651
30 | счет № 168 от 03.02.2017г | Переход стальной, диаметром: 159х4,5мм - 89х3,5мм МАТ=480/1,18/9,12 | шт | 2 | 44,6 480/1,18/9,12 |  |  |  |  | 89
31 | ФЕР24-01-032-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм 151,87 = 963,07 - 1 x 811,20 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 185.93 | 34.68 | 147.7 | 13.25 |  | 372 | 69 | 295 | 27 | 3.496 | 6.99
32 | ФССЦ-302-1941 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм | шт. | 2 | 811.2 |  |  |  |  | 1622
33 | ФССЦ-507-1002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 | 37 |  |  |  |  | 148
34 | ФЕР23-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 врезка | 4 2+2 | 258.45 | 177.42 |  |  |  | 1034 | 710 |  |  | 19.5615 | 78.25
35 | ФЕР22-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 км трубопровода | 0,6 600/1000 | 11612.96 | 2194.43 | 6101.78 | 286.29 |  | 6968 | 1317 | 3661 | 172 | 233.45 | 140.07
36 | ФССЦ-101-3249 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Мастика битумно-резиновая: МБР-100 изолирующая (ГОСТ 15836-79) | т | 1.926 | 11257.21 |  |  |  |  | 21681
37 | ФССЦ-509-0068 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 372 | 32 |  |  |  |  | 11904
38 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0803 8,03 / 100 | 1225.24 | 231.85 | 94.91 |  |  | 98 | 19 | 8 |  | 24.38 | 1.96
39 | ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим.Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (Наружная изоляция колодца липкой лентой) 978,68 = 1 532,98 - 115 x 4,82 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0801 8,01 / 100 | 1002.95 | 144.34 | 27.24 |  |  | 80 | 12 | 2 |  | 16.514 | 1.32
40 | ФССЦ-101-2491 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм | м2 | 9.212 | 18.19 |  |  |  |  | 168
41 | ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка люка 17,95 = 587,47 - 1 x 569,52 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 шт. | 1 | 21.17 | 13.02 | 7.63 |  |  | 21 | 13 | 8 |  | 1.5065 | 1.51
42 | ФССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Люки чугунные: легкие | шт. | 1 | 375 |  |  |  |  | 375
43 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прим.Устройство бетонной подготовки (Устройство отмостки вокруг люков колодцев) 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00054 0,054 / 100 | 6153.25 | 1614.6 | 1988.16 | 303.75 |  | 3 | 1 | 1 |  | 207 | 0.11
44 | ФССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 0.054 | 560 |  |  |  |  | 30
Раздел 4. Благоустройство
45 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 9,51 951 / 100 | 2836.83 | 144.98 | 2679.65 | 221.91 |  | 26978 | 1379 | 25483 | 2110 | 18.078 | 171.92
46 | ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 951 | 55.26 |  |  |  |  | 52552
47 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4,2 420 / 100 | 4415.7 | 225.06 | 4173.56 | 348.4 |  | 18546 | 945 | 17529 | 1463 | 27.8185 | 116.84
48 | ФССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 420 | 108.6 |  |  |  |  | 45612
49 | ФЕР27-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2(б/у) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,7434 74,34 / 100 | 13159.05 | 1453.07 | 9830.76 | 776.48 |  | 9782 | 1080 | 7308 | 577 | 158.286 | 117.67
50 | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 покрытия | 0,1562 156,2 / 1000 | 47318.12 | 423.72 | 2982.78 | 328.18 |  | 7391 | 66 | 466 | 51 | 44.045 | 6.88
51 | ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) | 1000 м2 покрытия | 0,1562 156,2 / 1000 | 65717.35 | 12.01 | 46.5 |  |  | 10265 | 2 | 7 |  | 1.242 | 0.19
52 | ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках б/у (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) | 100 знаков | 0,01 1 / 100 | 7003.79 | 3578.5 | 3425.29 | 288.1 |  | 70 | 36 | 34 | 3 | 419.52 | 4.2
53 | ФЕР07-01-054-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж секций ограждения. Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м(б/у) 5 105,80 = 9 188,20 - 97,2 x 42,00 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м ограды | 0,5 50 / 100 | 5989.17 | 1609.31 | 3367.3 | 384.75 |  | 2995 | 805 | 1684 | 192 | 169.2225 | 84.61
54 | ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3 300 / 100 | 2296.1 | 317.6 |  |  |  | 6888 | 953 |  |  | 40 | 120
55 | ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3 300 / 100 | 668.98 | 50.68 | 301.4 | 31.78 |  | 2007 | 152 | 904 | 95 | 5.99 | 17.97
56 | ФЕР47-01-015-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте | 10 ям | 1 10 / 10 | 52.57 | 52.57 |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 6.74 | 6.74
57 | ФЕР47-01-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м | 10 деревьев или кустарников | 1 10 / 10 | 747.34 | 133.91 | 204.87 | 23.7 |  | 747 | 134 | 205 | 24 | 13.92 | 13.92
58 | ФССЦ-414-0068 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м | шт. | 10 | 261.23 |  |  |  |  | 2612
Раздел 5. Перевозка строительных материалов.
59 | ФССЦпг03-01-01-065 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 65 км I класс груза (свыше 30 км) | 1 т груза | 450 | 27.79 |  | 27.79 |  |  | 12506 |  | 12506
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 520493 | 16386 | 111854 | 7215 |  | 1798.12
Накладные расходы | [9 empty] | 32302
Сметная прибыль | [9 empty] | 18432
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [9 empty] | 199953 |  |  |  |  | 576.72
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [9 empty] | 8233 |  |  |  |  | 143.47
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [9 empty] | 929 |  |  |  |  | 48.95
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 306450 |  |  |  |  | 750.73
Наружные инженерные сети: разборка, очистка | [9 empty] | 63 |  |  |  |  | 2.28
Погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 6854
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 24133
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 6467 |  |  |  |  | 13.55
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [9 empty] | 2423 |  |  |  |  | 100.4
Конструкции из кирпича и блоков | [9 empty] | 135 |  |  |  |  | 1.96
Теплоизоляционные работы | [9 empty] | 268 |  |  |  |  | 1.32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [9 empty] | 35 |  |  |  |  | 0.11
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [9 empty] | 15284 |  |  |  |  | 158.63
Итого | [9 empty] | 571227 |  |  |  |  | 1798.12
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 392253
Машины и механизмы | [9 empty] | 111854
ФОТ | [9 empty] | 23601
Накладные расходы | [9 empty] | 32302
Сметная прибыль | [9 empty] | 18432
Непредвиденные затраты 1% | [9 empty] | 5712
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 576939
ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС) С ИНДЕКСОМ 576 939 * 9,12 | [9 empty] | 5261684
НДС 18% | [9 empty] | 947103.12
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 6208787.12 |  |  |  |  | 1798.12
| Составил: | ________________________Л.Р. Фаткуллина
| Проверил: | ________________________

## деф.ве.
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. гл. инженера
ЛГ МУП "УТВиВ"
_____________А.В. Войтюк
"____"_______________2017г.
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-78 по ул. Сергея Лазо, ул.Виктора Кингисеппа
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Демонтажные работы
1 | Разборка асфальтобетонного покрытия т.100 мм. | м3 / тн | 71 / 156,2 | L= 70м, в= 6м - без плит, 2х6х0,14 - 24шт., S=(70*6)+(12*24)=708м2
2 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит 2х6х0,14; 1,5х6х0,14 | шт / м3 | 51 / 74,34 | 2х6х0,14 - 24шт., 1,5х6х0,14 - 27шт
3 | Разборка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт | 1
4 | Демонтаж ограждений из секций металических решеток на территории ( 1 секция L=2м, Н=1м) | шт / м / тн | 25 / 50 / 0,66
5 | Валка деревьев, диаметр стволов: до 10 см | шт / тн | 10 / 0,33 | в городских условиях
6 | Демонтаж стальных электросварных прямошовных трубопроводов Ду 89х3,5мм с отводами и переходами | м / тн | 6 / 0,044 | внутри КНС-78
| отвод Ду 89х3,5мм | шт / тн | 4 / 0,006
| переход Ду 159х4,5мм - 89х3,5мм | шт / тн | 2 / 0,004
7 | Демонтаж стальных электросварных прямошовных трубопроводов Ду 108х4 мм | м / тн | 600 / 6,12
8 | Демонтаж задвижек 30с41нж Ру16кгс/см2 с ответными фланцами диаметром: 89мм | шт / тн | 2 / 0,076 | внутри КНС-78
Перевозка демонтируемых труб
9 | Погрузка и разгрузка демонтируемых материалов с перевозкой на 4 км | тн | 6.25
Перевозка мусора
10 | Погрузочные работы мусора строительного с погрузкой вручную и перевозка груза, на расстояние: до 9 км | тн | 156.53
Земляные работы |  |  |  |  | 1.275
11 | Разработка грунта основного участка с погрузкой на автомобили-самосвалы, эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (группа грунтов 2) | м3 | 1032.75 | Н=1,35м; L=300м; ширина ниж.осн.=1,2м; ширина верх. осн.=3,9м | 2.08
12 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м3 | 36 | Н=0,1м; L=300м; ширина ниж.осн.=1,2м; | 10.208
13 | Водоотлив: из траншей | маш.час | 240
14 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т, во временный отвал, расстояние перевозки 1 км | м3 / тн | 1068,75 / 1710 | 2811*1,6=4497,6 | м3*1,6кг
15 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, из временного отвала, расстояние перевозки 1 км | м3 / тн | 1068,75 / 1710
16 | Обратная засыпка вручную траншей, группа грунтов: 1 | м3 | 36
17 | Обратная засыпка грунта из временного отвала с погрузкой на автомобили-самосвалы, эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки (группа грунтов 1) | м3 | 1032.75
18 | Планировка площадей бульдозером | м2 | 2105.6
19 | Планировка вручную | м2 | 421.12 | 20% | 20%
Строительные работы
20 | Монтаж стальных электросварных прямошовных трубопроводов с гидравлическим испытанием, диаметром
| Ду 89х3,5мм | м / тн | 6 / 0,044 | внутри КНС-78
| стальная труба в ППУ Ду 159х4,5мм | м / тн | 600 / 10,26 | стальная труба в ППУ
21 | Установка отводов и переходов стальных:
| отвод Ду 89х3,5мм | шт / тн | 4 / 0,006 | внутри КНС-78
| отвод Ду 159х4,5мм | шт / тн | 10 / 0,061
| переход Ду 159х4,5мм - 89х3,5мм | шт / тн | 2 / 0,004 | внутри КНС-78
22 | Установка задвижек 30с41нж Ру16кгс/см2 диаметром: 89мм | шт / тн | 2 / 0,076 | внутри КНС-78
| фланцы ду89 | шт / тн | 8 / 0,03
23 | Присоединение трубопроводов к колодцам и внутри КНС-78 | 1 врезка | 4 | внутри КНС-78 - 2шт
24 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции трубопровода Ду159х4,5мм (мастика МБР-100, пленка толщиной -0,15 мм) | м / м2 / тн | 600 / 299,71 / 1,93
25 | Устройство гидроизоляция колодца обмазочной битумом толщ. 1,5мм Ду 1020мм, Н=2,5м | м2 / тн | 8,03 / 0,02 | Наружная покраска колодца
26 | Устройство гидроизоляция колодца из: пленки полиэтиленовой 0,15мм Ду 1020мм, Н=2,5м | м2 / тн | 8,01 / 0,017 | Наружная изоляция колодца липкой лентой
27 | Установка люка чугунного: легкий | шт / тн | 1 / 0,08
28 | Устройство отмостки из бетона класса В7,5 (М100) вокруг люков толщ. 100 мм | м3 / тн | 0,054 / 0,13
Благоустройство
29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 100 мм | м2 /м3 / тн | 951 / 95 / 142,5 | S=(70*6)+(12*24)+(9*27)
30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 100 мм | м3 / тн | 420 / 42 / 75,6 | L= 70м, в= 6м - без плит,
31 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит б/у | шт / м3 | 51 / 74,34 | 2х6х0,14 - 24шт., 1,5х6х0,14 - 27шт. Б/У
32 | Устройство покрытия толщиной 100 мм из горячих асфальтобетонных смесей | м2 / тн | 708 / 156,2 | S=(70*6)+(12*24)
33 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт | 1 | б/у
34 | Монтаж ограждений из секций металических решеток на территории ( 1 секция L=2м, Н=1м) | шт / м / тн | 25 / 50 / 0,66 | б/у
35 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 / тн | 300 / 63 | L= 30м, в= 10м
36 | Посев газонов обыкновенных: вручную | м2 / тн | 300 / 0,012
37 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте | ям | 10 | размерами 0,5х0,5х0,4м
38 | Посадка деревьев с комом земли размером: 0,5x0,4 м (береза бородавчатая) | шт | 10
Перевозка строительных материалов.
39 | Перевозка строительного материала, на расстояние до 95 км I класс груза | тн | 450
Согласовано:
Зам. директора по производству - нач. ПТО ________________ А.С. Баранник
Дефектную ведомость составил:
Начальник цеха №3 ________________ А.Э. Абдуллаев
Состав, объемы, условия производства работ определены Цехом №3 тел.:77-600 доб.:80-178
Расчет массы от объёмов работ произведенно согласно ГОСТУ или ТУ исп.вед.инж.-сметчик ПТО Л.Р. Фаткуллина тел.:77-600 доб.:80-166

## схема
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ЛГ МУП "УТВиВ"
______________________В.Г. Агафонов
"_________" __________________2017г
Схема на капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-78 по ул. Сергея Лазо, ул.Виктора Кингисеппа
ул.Эстонских дорожников
ул.В.Кингисеппа
ул. Сергея Лазо
55,5м
141,5м
[11 empty] | А | дорога |  |  |  | 50м
А
47,5м
Разрез А-А
3,9м
[5 empty] | 1,35м | [8 empty] | Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-78 по ул. Сергея Лазо, ул.Виктора Кингисеппа
0,1м
[9 empty] | Зам.дир. по произв. -нач. ПТО |  |  | А.С. Баранник |  | Сети ТВС
| 1,2м |  |  | песок |  |  |  |  | Нач. цеха №3 |  |  | А.Э. Абдуллаев |  |  | Лист |  | Листов
[9 empty] | инженер |  |  | Н.И. Алиева |  |  | 1 |  | 1
КНС-78
магазин "Находка"
ж.д. №19
ж.д. №20
ж.д. №22