Приложение №3 к Инструкции

**Информация о товаре**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **ОКПД 2** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Кол-во** | **Цена за единицу, руб.** | **Стоимость, руб.**  |
| **Код**  | **Расшифровка кода**  |
| ***1 - ЭТАП*** |
| 1. | Счётчик электроэнергии Меркурий-234 ART-03P 3x230/400В 5 (10)А | 26.51.63.130 | Счетчики производства или потребления электроэнергии | 796 | 3 |  |  |
| 2. | Счётчик электроэнергии Меркурий-234 ART-02P 3x230/400В 5 (100)А | 26.51.63.130 | Счетчики производства или потребления электроэнергии | 796 | 2 |  |  |
| 3. | Трансформатор тока ТТЭ-А-150/5А Color (номинальный ток 150А, со встроенной шиной) | 27.11.42.000 | Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура | 796 | 3 |  |  |
| 4. | Трансформатор тока ТТЭ-А-100/5А Color (номинальный ток 100А, со встроенной шиной) | 27.11.42.000 | Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура | 796 | 6 |  |  |
| ***2 - ЭТАП*** |
| 5. | Фотодатчик ФЭСП 2Р | 26.51.43.110 | Приборы цифровые электроизмерительные | 796 | 2 |  |  |
| 6. | Измеритель регулятор технологический ИРТ-5922 | 26.51.43.110 | Приборы цифровые электроизмерительные | 796 | 3 |  |  |
| Итого:  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |