Приложение №2 к Инструкции

 **Техническое задание**

1. **Предмет закупки:** Поставка пломбы-наклейки антимагнитной
2. **Срок поставки товара:** 20дней с момента подписания контракта
3. **Место поставки товара:** 628449, Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАО-Югра*,* Сургутскийрайон, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр.14
	1. **Цели контракта:** Для контроля несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта.
4. **Краткая техническая характеристика товара:**
	1. Повышенная чувствительность индикатора к воздействию магнитного поля. Инновационные материалы наклейки, не позволяют удалить индикатор магнитного поля с прибора учёта, так как при попытке снятия пломбы разрушается структура наклейки и появляется надпись: «OPEN VOID»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиетовара | Техническая характеристика товара | Ед.изм. | Кол-во |
| Наименование | Показатель |
| 1. | Пломба-наклейка антимагнитная | Размеры наклейки Чувствительность Срок хранения и эксплуатации индикатора Срок хранения наклейки Температура эксплуатации  | 22х66мм70мтл=(60кА/м) неограничен (при условии отсутствия магнитного поля)24месяца 60 до +80°С | шт | 4200 |

1. **Требования к качеству, поставки товара и безопасность товара:**
	1. Качество и безопасность товара необходимо подтвердить при поставке товара, предоставив на поставляемый товар сертификат качества.
	2. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами и изготовлением, соответствует своему функциональному предназначению.
	3. Поставляемый товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара.
	4. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов, устранение которых требует замены, Поставщик обязан заменить такой товар в срок 10 (десяти) календарных дней с момента извещения Заказчиком Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов за свой счёт.
2. **Гарантийный срок:**
	1. Гарантийный срок на товар соответствует гарантийному сроку, установленному производителем товара.